C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml7024\wps1.png **动火许可证**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请二级单位 | |  | | 申请人： | | 联系电话： |
| 动火作业单位 | |  | | 负责人： | | 联系电话： |
| 动火作业级别 | | 特级动火□、一级动火□、二级动火□、三级动火□ | | | | |
| 动火地点 | |  | | | | |
| 作业人员A姓名 | | |  | 《建筑施工特种作业操作资格证》 | 编号： | |
| 作业人员B姓名 | | |  | 编号： | |
| 作业人员C姓名 | | |  | 编号： | |
| 动火时间 | | 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 | | | | |
| 涉及的其他特殊作业 | |  | | | | |
| 安  全  措  施 | 1. 动火设备内部构件清理干净，达到动火条件。 2. 断开与动火设备相连接的所有管线。 3. 动火点周围的下水井、地漏/沟等已清除易燃物。 4. 高处作业已采取防火花飞溅措施。 5. 电焊回路线已接在焊接件上，把线未穿过下水井或其他设备搭接。 6. 乙炔气瓶（直立放置）、氧气瓶与火源间的距离大于10M。 7. 现场配置灭火器、灭火毯等消防器材。 8. 其他安全措施。 | | | | | |
| 申请二级单位负责人意见 | | 负责人（公章）：  时 间： | | | | |
| 保卫处意见 | | 负责人：  时 间： | | | | |
| 完工验收 | | 动火作业负责人：  时 间： | | | | |

注：特级动火与一级动火作业有效期不超过8小时，二级动火作业不超过72小时。

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml7024\wps1.png

**动火作业告知书**

1.作业人员无特种作业操作证，禁止动火。

2.未配置消防设施器材，禁止动火。

3.禁火区内未采取安全措施、未办理动火手续，禁止动火。

4.未消除干净作业区周围易燃易爆物品，禁止动火。

5.焊体性质不清、火星飞向不明，禁止动火。

6.设备安全附件不全或失效，禁止动火。

7.设备未断电、未卸压，禁止动火。

8.设备内无专人监护、无防护措施，禁止动火。

9.装过易燃、易爆及有害物品的容器，未彻底清洗、未检测可燃浓度，禁止动火。

10.在容器内工作,未设置12V低压照明和通风不良的情况下，禁止动火。

本人 知晓并承诺：严格遵守《校内施工审批单》内容，在《动火许可证》有效时间内动火施工，禁止跨时间、区域施工作业。

被告知人：

联系电话：

知晓时间：